Приложение к постановлению

главы Завитинского района

от 16.06.2021 № 301

Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Завитинского района, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2021 году

| № п/п | Наименование объекта, адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь/ протяжённость, кв.м./м | Кадастро-вый номер | Номер и дата государственной регистрации права собственности в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Антоновка, ул. Молодёжная, 18 «А» |  |  |  |  |
| 1.1. | Котельная, с. Антоновка, ул. Молодёжная, 18 А | 1980 | 122,6 / - | 28:12:021301:227 | 28-01/04-4/2004-191 от 20.01.2005 |
|  | С оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Котёл КВр-0,7 | 2018 |  |  |  |
| 1.1.2. | Котёл КВр-0,7 | 2019 |  |  |  |
| 1.1.3. | Насос сетевой, эл.двиг. 7,5 кВт. | 2008 |  |  |  |
| 1.1.4. | Насос центробежный К50-80-200 | 2008 |  |  |  |
| 1.1.5. | Вентилятор дутьевой, эл.двиг. 2,2 кВт. | 2009 |  |  |  |
| 1.1.6. | Дымосос ДН - 3,5 | 2010 |  |  |  |
| 1.1.7. | Вентилятор ВЦ 14-46 | 2009 |  |  |  |
| 1.1.8. | Электрооборудование в комплекте | 2001 |  |  |  |
| 1.1.9. | Труба дымовая диаметр - 800мм, длина -18 м. | 1996 |  |  |  |
| 1.1.10. | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  |
| 1.1.11. | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  |
| 1.2. | Сети теплоснабжения, с. Антоновка, ул. Молодёжная, 18А | 1975 | - / 492 | 28:12:021301:230 | 28-28-04/004/2011-590 от 29.04.2011 |
| 2 | Котельная с. Куприяновка, ул. Партизанская, 13 |  |  |  |  |
| 2.1. | Котельная школы, с. Куприяновка, ул. Партизанская, 13 | 1967 | 91,4 / - | 28:12:021202:276 | 28-28-04/045/2007-501 от 22.10.2007 |
|  | С оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Котёл водогрейный КВр-0,7 | 2020 |  |  |  |
| 2.1.2. | Котел водогрейный КВр-0,7, заводской № 21561 | 2017 |  |  |  |
| 2.1.3. | Насос сетевой, эл.двиг. 5,5 кВт. | 2008 |  |  |  |
| 2.1.4. | Насос сетевой, эл.двиг. 11 кВт. | 2008 |  |  |  |
| 2.1.5. | Накос подпиточный, эл.двиг. 5,5 кВт. - 1 шт. | 2010 |  |  |  |
| 2.1.6. | Дымосос ДН-3,5 . |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Вентилятор дутьевой ВД-2,8, эл.двиг. 0,55 кВт. | 2009 |  |  |  |
| 2.1.8. | Труба дымовая - диаметр - 500 мм, длина 18 м. | 2003 |  |  |  |
| 2.1.9. | Электрооборудование в комплекте | 2003 |  |  |  |
| 2.1.10. | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  |
| 2.1.11. | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  |
| 2.2. | Сети теплоснабжения, с. Куприяновка, ул. Партизанская, 13 | 1985 реконструкция т/с в 2013 | - / 157,5 | 28:12:021202:349 | 28-28-04/004/2009-879 от 22.01.2010 |
| 3 | Котельная с. Иннокентьевка, ул. Школьная,3 |  |  |  |  |
| 3.1. | Помещение котельной, с. Иннокентьевка, ул. Центральная, 7 | 1990 | 58,9 / - | 28:12:021104:376 | 28-28/004-28/108/001/2015-601/1 от 08.04.2015 |
|  | С оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Котёл водогрейный КВр-0,63-95 ОУР | 2019 |  |  |  |
| 3.1.2. | Котёл водогрейный КВр-0,63-95 ОУР | 2019 |  |  |  |
| 3.1.3 | Насос сетевой 6,5/3000 | 2014 |  |  |  |
| 3.1.4. | Насос подпиточный К20/30, 2,2 кВт. | 2008 |  |  |  |
| 3.1.5. | Труба дымовая диаметр 300 мм., длина 8 м. | 2001 |  |  |  |
| 3.1.6. | Труба дымовая диаметр 219 мм., длина 8 м. | 2001 |  |  |  |
| 3.1.7. | Вентилятор дутьевой ВД- 2,8 с эл.двигателем 0,55 кВт. | 2010 |  |  |  |
| 3.1.8. | Вентилятор дутьевой ВД- 2,8 с эл.двигателем 0,55 кВт. | 2010 |  |  |  |
| 3.1.9. | Бак подпиточный объём 3 куб.м | 2000 |  |  |  |
| 3.1.10. | Насос К45/30 в комплекте с эл.двигателем 5,5/3000 | 2012 |  |  |  |
| 3.1.11. | Электрооборудование в комплекте | 2000 |  |  |  |
| 3.1.12. | Расширительный бак 3 куб. м. | 2000 |  |  |  |
| 3.1.13. | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  |
| 3.1.14. | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  |
| 3.2. | Сети теплоснабжения, с. Иннокентьевка, ул. Школьная, 3А | 1989 | - / 715 | 28:12:000000:735 | 28-28-04/008/2011-203 от09.09.2011 |
| 4 | Котельная с. Успеновка, ул. Центральная, 62 |  |  |  |  |
| 4.1. | Знание котельной-гаража, с. Успеновка, ул. Центральная,62 | 1973 | 256,3 / - | 28:12:020905:209 | 28-28-04/001/2010-206 от 27.08.2010 |
|  | С оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Котёл КВр-0,7 | 2018 |  |  |  |
| 4.1.2. | Котёл КВр-0,7 | 2018 |  |  |  |
| 4.1.3. | Насос сетевой с эл.двигателем К30/45, 7,5 кВт., 3000 об./мин. | 2008 |  |  |  |
| 4.1.4. | Насос К45/30 в комплекте с эл. двигателем 5,5 кВт., 3000 об./мин | 2012 |  |  |  |
| 4.1.5. | Поддув ВД 3,5 |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Поддув ВЦ 14-46 №2,5 | 2009 |  |  |  |
| 4.1.7. | Дымосос ДН-3,5- 1500 | 2014 |  |  |  |
| 4.1.8. | Дымосос ДН-3,5 - 1500 | 2014 |  |  |  |
| 4.1.9. | Труба дымовая диаметром 219 мм, 2 шт. | 2013 |  |  |  |
| 4.1.10. | Электрооборудование в комплекте | 2010 |  |  |  |
| 4.1.11. | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  |
| 4.1.12 | Узел учёта тепловой энергии | 2020 |  |  |  |
| 4.2. | Тепловые сети, с. Успеновка, ул. Центральная, 68 | 1973 | - / 541 | 28:12:020905:207 | 28-28-04/005/2011-228 от 04.08.2011 |
| 5 | Котельная № 4 г. Завитинск, ул.Советская,62 |  |  |  |  |
| 5.1. | Здание котельной № 4, г. Завитинск, ул. Советская, 81 А | 1977 | 146,2 / - | 28:12:010590:31 | 28-28-04/005/2008-348 от 18.04.2008 |
|  | С оборудованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Котёл водогрейный КВр-0,7 | 2020 |  |  |  |
| 5.1.2. | Котел КВС-1,16 | 2010 |  |  |  |
| 5.1.3. | Котёл водогрейный КВр-1,16-95 ОУР | 2019 |  |  |  |
| 5.1.4. | Насос К65-50-160 | 2008 |  |  |  |
| 5.1.5. | Насос К65-50-160 | 2008 |  |  |  |
| 5.1.6. | Насос К80-65-160 | 2010 |  |  |  |
| 5.1.7. | Насос циркуляционный РН-400Е | 2010 |  |  |  |
| 5.1.8. | Дымосос ДН 6,3 (5,5/1500) | 2002 |  |  |  |
| 5.1.9. | Дымосос ДН 3,5 лев. (дв.3,0/1500) | 2008 |  |  |  |
| 5.1.10. | Вентилятор ВЦ-14-46-2,5 3/3000 Прав. | 2008 |  |  |  |
| 5.1.11. | Вентилятор ВЦ-14-46-2.5 3/3000 Прав. | 2009 |  |  |  |
| 5.1.12 | Дымосос ДН-6,3 Лев. 5,5/1500 | 2009 |  |  |  |
| 5.1.13 | Система водоподготовки | 2020 |  |  |  |
| 5.2. | Сети теплоснабжения к МУЗ ЦРБ, г. Завитинск, ул. Советская, 81 | 1976 | - / 195,4 | 28:12:010590:21 | 28-28-04/005/2009-059 от 28.02.2009 |